ZAŁĄCZNIK NR  1

#### OFERTA NA

Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

przy ul. Al. J. Słowackiego 29

CPV 45215213-3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Dom Pomocy Społecznej, ul. Al. J. Słowackiego 29,
65-326 Zielona Góra.

- zarejestrowana nazwa Wykonawcy1:

............................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy, siedziba albo adres zamieszkania:

ul....................................................................numer  domu    ...........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

kod ………………………………………miejscowość ………………………………………………………………...

tel................................................................... fax ....................................e-mail .............................................

……………………………………………………………………………………………………………………………….

REGON .................................................................    NIP ................................................................................

województwo ....................................................................................................................................................

- Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy

(Imię i nazwisko)........................................................................................tel................................................

- Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  objętego przetargiem zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę:

-   netto:   ............................. złotych

-  stawka podatku : .............%  tj. ..................... ..złotych

-  brutto :..............................złotych

- Zakres prac objętych zamówieniem, który powierzymy  podwykonawcom (branże, prace): ………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (jeżeli dotyczy)

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy (ewentualnymi zmianami) i akceptujemy bez zastrzeżeń.

- Integracyjnymi załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………….................     dnia ..........................

……………………………………………….........

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y  osób/ osoby

upoważnionych/ej do reprezentowania

1 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pozycji 1 zawierającej dane Wykonawców użyć w zależności od potrzeb oznaczając cyfrą 1 i literą w kolejności alfabetycznej, np. 1a) Lider:...., 1b)Partner: ......

ZAŁĄCZNIK NR 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

przy ul. Al. J. Słowackiego 29

CPV 45215213-3

Nazwa i adres Wykonawcy:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE Kod CPV: 45453000-7 |  |  |  |  |
|  |  | - ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111100-9 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0807/04 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej (1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22) | m2 | 69,00 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (pom. 1/16, 1/17) | m2 | 58,1 |  |  |
| 3 | KNR 4-04 0301/02 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm wraz z izolacjami do poziomu płyty stropu | m3 | 12,71 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0804/06 | ANALOGIA-dokładne oczyszczenie podłoża z klejów, zabrudzeń i kurzu | m2 | 127,1 |  |  |
| 5 | KNR 4-04 0105/04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 53,12 |  |  |
| 6 | KNNR 3 0301/01 | Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 5,08 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 | szt. | 8 |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0701/05 | ANALOGIA - zbicie starych płytek ceramicznych na zaprawie cem-wapiennej, odbicie tynków wewnętrznych na powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach | m2 | 94,39 |  |  |
| 9 | KNR 4-01w 0701/11 | Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - 75% sufitów | m2 | 69,00 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0212/03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stare postumenty | m3 | 0,90 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0354/12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 7,24 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0106/05 | Usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórki na zewnątrz budynku | m3 | 35,00 |  |  |
| 13 | Kalkulacja własna | Załadunek kontenera, wywóz, utylizacja | m3 | 35,00 |  |  |
|  |  | 1.2. Ściany, ścianki wewnętrzne, wypełnienia, odtworzeniowe, nowe tynki oraz inne detale Kod CPV: 45410000-4 |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 2 0302/03 | Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek - uzupełnienia, zamurowania | m3 | 1,76 |  |  |
| 15 | KNR 2-02w 0127/03 | Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm - pom.1/19, 1/20, 1/21, 1/22 | m2 | 28,35 |  |  |
| 16 | KNR 2-02w 0127/01 | analogia - Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 8cm - pom. 1/20 | m2 | 6,88 |  |  |
| 17 | KNR 2-02 0126/02 | Otwory w ścianach murowanych | szt. | 4 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0317/05 | Ułożenie nadproży z belek stalowych z ceownika 160 L=1400 - 2szt. | m | 2,80 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0317/05 | Ułożenie nadproży z belek stalowych z ceownika 180, L=2050 - 2szt. | m | 4,10 |  |  |
| 20 | KNR 2-02 0283/01 | Cokoły żelbetowe pod urządzenia w pom. 1/22 - płyty żelbetowe B25 | m3 | 0,41 |  |  |
| 21 | KNR 2-02 0290/02 | Jw. lecz przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0,10 |  |  |
| 22 | KNR 0-17 2608/01 | Dokładne oczyszczenie ścian i sufitów mechanicznie i zmycie po skuciu tynków - pom. 1/18, 1/21, 1/22 | m2 | 178,39 |  |  |
| 23 | KNR 2-02 0805/01 | Tynki wen. zwykłe kategorii IV ścian i pilastrów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym - pom. 1/18, 1/21, 1/22 | m2 | 138,16 |  |  |
| 24 | KNR 2-02 0805/02 | Tynki wewn. zwykłe kategorii IV stropów płaskich wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym | m2 | 54,60 |  |  |
| 25 | KNR 0-17 2608/03 | Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym | m2 | 192,76 |  |  |
| 26 | KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku wykonywane ręcznie grubości 3mm - pom. 1/18, 1/21, 1/22 | m2 | 122,42 |  |  |
| 27 | KNR 2-02 2009/07 | J. wyżej lecz - dodatek za pogrubienie o 2mm | m2 | 122,42 |  |  |
| 28 | KNR 0-17 2609/08 | ANALOGIA - jak wyżej lecz - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 8,40 |  |  |
| 29 | KNR 2-02w 2004/02 | Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 7,28 |  |  |
|  |  | 1.3. Uwarstwienia posadzek bez warstwy wierzchniej - Kod CPV: 45262321-7 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Uwarstwienie P1 (1/16, 1/17) |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 2w 1202/01 | ANALOGIA - Naprawa i wyrównanie zaprawą naprawczą 1-3cm - istniejący strop | m2 | 58,10 |  |  |
| 31 | KNNR 2 0601/02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych - np. z Dysperbitu | m2 | 58,10 |  |  |
| 32 | KNNR 2 0602/03 | Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3 cm EPS 100 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho | m2 | 58,10 |  |  |
| 33 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii budowlanej PE zgrzewanej układana na sucho jednowarstwowo | m2 | 58,10 |  |  |
| 34 | KNR 2-02 1102/01 | Podkład cementowy grubości 5cm zatarty na ostro - zbrojone siatką posadzkową | m2 | 58,10 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Uwarstwienie P2 i P2a (1/18, 1/19) |  |  |  |  |
| 35 | KNNR 2w 1202/01 | ANALOGIA - Naprawa i wyrównanie zaprawą naprawczą 1-3cm - istniejący strop | m2 | 18,30 |  |  |
| 36 | KNNR 2 0601/02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych - np. z Dysperbitu | m2 | 18,30 |  |  |
| 37 | KNNR 2 0602/03 | Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3 cm EPS 100 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho | m2 | 18,30 |  |  |
| 38 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii budowlanej PE zgrzewanej układana na sucho jednowarstwowo | m2 | 18,30 |  |  |
| 39 | KNR 2-02 1102/01 | Podkład cementowy grubości 5cm zatarty na ostro - zbrojone siatką posadzkową | m2 | 16,60 |  |  |
| 40 | KNR 2-02 1102/01 | Podkład cementowy grubości 5cm zatarty na ostro - zbrojone siatką posadzkową pomalowany farbą do posadzek cementowych | m2 | 1,70 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Uwarstwienie P3 (1/20, 1/21) |  |  |  |  |
| 41 | KNNR 2w 1202/01 | ANALOGIA - Naprawa i wyrównanie zaprawą naprawczą 1-3cm - istniejący strop | m2 | 22,30 |  |  |
| 42 | KNR 2-02w 0602/01 | ANALOGIA - warstwa gruntująca np. BOTAZIT BE 901 | m2 | 22,30 |  |  |
| 43 | KNR 2-02w 0602/05 | 5 mm izolacja bitumiczna grubowarstwowa np. BOTAZIT BM 92 | m2 | 22,30 |  |  |
| 44 | KNR 2-02 0607/01 | Warstwa rozdzielająca z folii budowlanej PE układana na zakład | m2 | 22,30 |  |  |
| 45 | KNNR 2 0602/03 | Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3 cm EPS 100 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho | m2 | 22,30 |  |  |
| 46 | KNR 2-02 1102/01 | Podkład cementowy grubości 6cm zatarty na ostro - zbrojone siatką posadzkową | m2 | 22,30 |  |  |
| 47 | KNR 2-02w 0602/01 | Powłoka gruntująca np. BOTACT D11 (bezrospuszczalnikowa) | m2 | 22,30 |  |  |
| 48 | KNR 2-02w 0602/05 | Folia izolacyjna w płynie np. BOTACT DF9 - 2mm | m2 | 22,30 |  |  |
| 49 | KNR 2-02w 0602/06 | Jak wyżej lecz druga warstwa | m2 | 22,30 |  |  |
|  |  | 1.3.4. Uwarstwienie P4, P4a (1/22) |  |  |  |  |
| 50 | KNNR 2w 1202/01 | ANALOGIA - Naprawa i wyrównanie zaprawą naprawczą 1-3cm - istniejący strop | m2 | 28,40 |  |  |
| 51 | KNNR 2 0602/03 | Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3 cm EPS 100 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho | m2 | 24,80 |  |  |
| 52 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii budowlanej PE zgrzewanej układana na sucho jednowarstwowo | m2 | 24,80 |  |  |
| 53 | KNR 2-02s 1101/02 | Jastrych cementowy zbrojony siatką posadzkową - warstwa kształtująca spadek | m3 | 0,99 |  |  |
| 54 | KNR 2-02w 0602/01 | Powłoka gruntująca np. BOTACT D11 (bezrospuszczalnikowa) | m2 | 28,40 |  |  |
| 55 | KNR 2-02w 0602/05 | Izolacja przeciwwilgociowa np. BOTACT MD28 | m2 | 28,40 |  |  |
| 56 | KNNR 2 0602/03 | ANALOGIA - wibroizolacja | m2 | 3,60 |  |  |
| 57 | KNNR 2 0602/03 | Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 12 cm EPS 100 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho | m2 | 3,60 |  |  |
|  |  | 1.4. Warstwy wierzchnie posadzek 1/18, 1/21, 1/22 Kod CPV: 45432120-1 |  |  |  |  |
| 58 | KNR 0-12 1118/10 | Płytki gresowe min V kl. ścieralności, na kleju systemowym z fugą np. PCI - (1/18, 1/21) | m2 | 24,50 |  |  |
| 59 | KNNR 2 1209/03 | Antypoślizgowe płytki chemo i wodoodporne, wypełnienie spoin - fuga chemoodporna (1/22) | m2 | 28,40 |  |  |
| 60 | Kalkulacja własna | Ułożenie systemowej maty wycieraczkowej w konstrukcji aluminiowej, z wkładkami czyszczącymi, z uszczelką winylową z systemowymi listwami obrzeżowymi, (1/18) | m2 | 1,70 |  |  |
|  |  | 1.5. Stolarka drzwiowa CPV: 45421131-1 |  |  |  |  |
| 61 | KNR 0-19 1024/08 | Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo firmy HORMANN, z ościeżnicami systemowymi - D2 - 3,25m2 - 2 szt. | m2 | 6,50 |  |  |
| 62 | KNR 0-19 1024/07 | Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo firmy HORMANN, z ościeżnicami systemowymi - D3 - 2,1 m2 - szt.2 = 4,2m2 | m2 | 4,20 |  |  |
| 63 | KNR 0-19 1024/07 | Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo firmy HORMANN, z ościeżnicami systemowymi - D4 - 2,1 m2 - szt.2 = 4,2m2 | m2 | 4,20 |  |  |
| 64 | KNR 0-19 1024/07 | Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo firmy HORMANN, z ościeżnicami systemowymi - D5 - 2,1 m2 | m2 | 2,10 |  |  |
| 65 | KNR 0-19 1024/07 | Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo firmy HORMANN, z ościeżnicami systemowymi - D6 - 2,1 m2 | m2 | 2,10 |  |  |
| 66 | KNR 2-02 0129/01 | Montaż parapetów PCV o długości do 1m - pom. 1/20, 1/22 | szt. | 2 |  |  |
| 67 | KNR 2-02 0129/02 | Montaż parapetów PCV o długości ponad 1m - pom. 1/19, 1/21, 1/22 | szt. | 3 |  |  |
|  |  | 1.6. Wykończenie ścian (1/18, 1/21, 1/22) Kod CPV: 45432210-9, 45442100-8 |  |  |  |  |
| 68 | KNNR 2w 0803/02 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do wysokości 2,20m | m2 | 70,34 |  |  |
| 69 | KNR 2-02w 1510/03 | Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą lateksową - pom. 1/18, 1/21, 1/22 | m2 | 122,42 |  |  |
|  |  | 2. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE (1/21, 1/22) Kod CPV: 45330000-9 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Instalacja kanalizacyjna (1/21, 1/22) |  |  |  |  |
| 70 | KNNR 4 0207/03 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 10,00 |  |  |
| 71 | KNNR 4 0216/02 | Montaż wpustu dwuczęściowego ze stali kwasoodpornej typu W250/110 z rusztem antypoślizgowym o średnicy 100mm (W1) | szt. | 1 |  |  |
| 72 | KNNR 4 0216/02 | Montaż wpustu dwuczęściowego ze stali kwasoodpornej typu W200/110 z rusztem antypoślizgowym o średnicy 100mm (W2) | szt. | 6 |  |  |
| 73 | KNNR 4 0211/03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych do wpustów - włączenie do kanalizacji | szt. | 7 |  |  |
| 74 | KNNR 4 0208/01 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2,00 |  |  |
| 75 | KNNR 4 0211/06 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych | szt. | 2 |  |  |
| 76 | KNNR 4w 0229/05 | ANALOGIA- Montaż zlewu ze stali nierdzewnej jednokomorowego wolnostojącego - własność inwestora | szt. | 1 |  |  |
| 77 | KNNR 4w 0230/02 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym | kpl | 1 |  |  |
| 78 | KNNR 4w 0230/05 | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl | 1 |  |  |
| 79 | Kalkulacja własna | Przejścia ppoż. przez przegrody budowlane | szt. | 10 |  |  |
|  |  | 2.2. Instalacja wodociągowa (1/21, 1/22) |  |  |  |  |
| 80 | KNNR 4 0111/01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 18,20 |  |  |
| 81 | KNNR 4 0116/01 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. | szt. | 3 |  |  |
| 82 | KNR 0-31 0113/08 | Otuliny termoizolacyjne grubości 13mm z pianki polietylenowej | m | 18,20 |  |  |
| 83 | KNNR 4 0132/01 | Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  |  |
| 84 | KNNR 4 0135/01 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm ze złączka do węża | szt. | 1 |  |  |
| 85 | KNNR 4 0137/01 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 2 |  |  |
| 86 | KNNR 4 0128/01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 18,20 |  |  |
| 87 | KNNR 4 0127/02 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych | m | 18,20 |  |  |
| 88 | KNNR 4 0132/02 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  |  |
| 89 | KNNR 4 0132/02 | ANALOGIA- Filtr samopłuczący fi 20mm z płukaniem wstecznym | szt. | 1 |  |  |
| 90 | KNNR 4 0132/02 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm | szt. | 1 |  |  |
| 91 | KNNR 4 0506/02 | ANALOGIA- stacja zmiękczania wody o wydajności 1,6 m3/h | szt. | 1 |  |  |
|  |  | 3. ROBOTY ELEKTRYCZNE Kod CPV: 45330000-9 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  |  |
| 92 | KNR 4-03 1129/01 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2-tablica pralni oraz tablica wirówki | szt. | 2 |  |  |
| 93 | Kalkulacja własna | Roboty demontażowe instalacji i osprzętu elektrycznego | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | 3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 94 | KNR 5-08w 0705/07 | ANALOGIA-Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 50mm | m | 8,50 |  |  |
| 95 | KNR 5-08w 0705/07 | Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 100mm | m | 12,50 |  |  |
| 96 | KNR 5-08w 0705/08 | Montaż przez przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 200mm | m | 9,00 |  |  |
| 97 | KNR 5-08w 0705/09 | Przykręcenie pokryw do korytek "U575" o szerokości 50mm | m | 8,50 |  |  |
| 98 | KNR 5-08w 0705/09 | Przykręcenie pokryw do korytek "U575" o szerokości 100mm | m | 12,50 |  |  |
| 99 | KNR 5-08w 0705/09 | ANALOGIA-Przykręcenie pokryw do korytek "U575" o szerokości 200mm | m | 9,00 |  |  |
| 100 | KNR 5-08w 0705/10 | Wykonanie łuku na korytku o szerokości 50mm | szt. | 4 |  |  |
| 101 | KNR 5-08w 0705/10 | Wykonanie łuku na korytku o szerokości 100mm | szt. | 4 |  |  |
| 102 | KNR 5-08w 0705/10 | ANALOGIA-Wykonanie łuku na korytku o szerokości 200mm | szt. | 4 |  |  |
| 103 | KNR 5-08w 0705/10 | ANALOGIA-Wykonanie łuku na korytku o szerokości 50mm - TRÓJNIK | szt. | 1 |  |  |
| 104 | KNR 5-08w 0705/10 | ANALOGIA-Wykonanie łuku na korytku o szerokości 100mm - TRÓJNIK | szt. | 2 |  |  |
| 105 | KNR 5-08w 0705/10 | ANALOGIA-Wykonanie łuku na korytku o szerokości 200mm - TRÓJNIK | szt. | 2 |  |  |
| 106 | KNR 5-08w 0701/02 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg do ściany - 2 mocowania | szt. | 21 |  |  |
| 107 | KNR 5-08w 0701/06 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 2kg do ściany - 2 mocowania | szt. | 9 |  |  |
| 108 | KNR 5-08w 0701/08 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 2kg do stropu - 2 mocowania | szt. | 6 |  |  |
| 109 | KNR 4-03 1004/20 | Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 100mm | szt. | 3 |  |  |
| 110 | KNR 4-03 1004/16 | Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm | szt. | 17 |  |  |
| 111 | KNR 4-03 1004/18 | Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm | szt. | 8 |  |  |
| 112 | KNR 4-03 1008/03 | Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 60mm i długości do 1m w ścianie | szt. | 8 |  |  |
| 113 | KNR 4-03 1003/10 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 100mm | szt. | 2 |  |  |
| 114 | KNR 4-03 1003/06 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | szt. | 8 |  |  |
| 115 | KNR 4-03 1003/01 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | szt. | 11 |  |  |
|  |  | 3.3. MONTAŻ TABLIC I OSPRZĘTU |  |  |  |  |
| 116 | KNR 5-08w 0405/05 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,50m2-tablica TB-S | szt. | 1 |  |  |
| 117 | KNR 5-08w 0405/05 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,50m2-tablica TB-O | szt. | 1 |  |  |
| 118 | KNR 5-08w 0404/08 | Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża-istniejaca skrzynka sterownicza wirówki-z demontażu | szt. | 1 |  |  |
| 119 | KNR 5-08w 0308/04 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków z tworzywa sztucznego przykręcanych, jednobiegunowych, przycisków | szt. | 3 |  |  |
| 120 | KNR 5-08w 0308/05 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków z tworzywa sztucznego przykręcanych, świecznikowych | szt. | 4 |  |  |
| 121 | KNR 5-08w 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt. | 7 |  |  |
| 122 | KNR 5-08w 0301/02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastykowych w cegle | szt. | 14 |  |  |
| 123 | KNR 5-08w 0305/11 | ANALOGIA-Montaż na gotowym podłożu - jak - odgałęźników w obudowie metalowej o 3 wylotach, dla przewodów o przekroju do 10,0mm2, przez przykręcenie - wyłącznik VISTOP 63A w obudowie IP65 | szt. | 2 |  |  |
| 124 | KNR 5-08w 0305/11 | ANALOGIA-Montaż na gotowym podłożu - jak - odgałęźników w obudowie metalowej o 3 wylotach, dla przewodów o przekroju do 10,0mm2, przez przykręcenie - wyłącznik VISTOP 32A w obudowie IP65 | szt. | 2 |  |  |
| 125 | KNR 5-08w 0403/01 | Przykręcenie do gotowego podłoża, z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, aparatów o masie do 2,5kg o 2-ch otworach mocujących - dzwonek | szt. | 2 |  |  |
| 126 | KNR 5-08w 0308/04 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków z tworzywa sztucznego przykręcanych, jednobiegunowych, przycisków-na betonie | szt. | 1 |  |  |
| 127 | KNR 5-08w 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2-podwójnych na betonie | szt. | 17 |  |  |
| 128 | KNR 5-08w 0309/09 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych, 3-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 32A/10mm2-na betonie | szt. | 3 |  |  |
| 129 | KNR 5-08w 0301/03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastykowych w betonie | szt. | 31 |  |  |
| 130 | KNR 5-08w 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt. | 4 |  |  |
| 131 | KNR 5-08w 0301/26 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, przez przykręcanie, z mechanicznym wykonaniem otworów w blasze | szt. | 4 |  |  |
| 132 | KNR 5-08w 0307/02 | Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, jednobiegunowych | szt. | 1 |  |  |
| 133 | KNR 5-08w 0307/02 | Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, przycisków | szt. | 2 |  |  |
| 134 | KNR 5-08w 0307/04 | Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, dwubiegunowych | szt. | 2 |  |  |
| 135 | KNR 5-08w 0307/04 | Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, krzyżowych, dwubiegunowych | szt. | 1 |  |  |
| 136 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt. | 6 |  |  |
| 137 | KNR 5-08w 0302/02 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm2, o 3 wylotach | szt. | 5 |  |  |
| 138 | KNR 5-08w 0302/03 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm2, o 4 wylotach | szt. | 2 |  |  |
| 139 | KNR 5-08w 0304/01 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 3 wylotach, bezśrubowo | szt. | 23 |  |  |
| 140 | KNR 5-08w 0304/02 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 4 wylotach, bezśrubowo | szt. | 11 |  |  |
| 141 | KNR 5-08w 0301/21 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej ( z mechanicznym wykonaniem otworów) w betonie | szt. | 47 |  |  |
|  |  | 3.4. MONTAŻ PRZEWODÓW |  |  |  |  |
| 142 | KNR 5-08W 0226/04 analogia | Przewody kabelkowe układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 50mm - YLY 5x10 | m | 12,00 |  |  |
| 143 | KNR 5-08W 0207/03 analogia | jw. - wciągane do rur | m | 3,00 |  |  |
| 144 | KNR 5-08W 0108/04 analogia | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane pt. w gotowych bruzdach | m | 3,00 |  |  |
| 145 | KNR 5-08w 0805/02 | Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 16mm2 przez zaciskanie | szt. | 10 |  |  |
| 146 | KNR 5-08w 0804/04 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 16,0mm2 | szt. żył | 10 |  |  |
| 147 | KNR 5-08w 0212/03 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 - przewód YDY 5x6 | m | 37,00 |  |  |
| 148 | KNR 5-08w 0804/03 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 6,0mm2 | szt. żył | 15 |  |  |
| 149 | KNR 5-08w 0212/02 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 - przewód YDY 5x2,5 | m | 3,00 |  |  |
| 150 | KNR 5-08w 0212/01 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód YDY 3x2,5 | m | 177,00 |  |  |
| 151 | KNR 5-08w 0210/04 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu betonowym, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód YDY 3x2,5 | m | 66,00 |  |  |
| 152 | KNR 5-08w 0212/01 | Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód YDY 3x1,5 | m | 31,00 |  |  |
| 153 | KNR 5-08w 0210/04 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu betonowym, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód YDY 3x1,5 | m | 120,00 |  |  |
| 154 | KNR 4-03 1001/07 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym | m | 186,00 |  |  |
| 155 | KNR 5-08W 0207/03 analogia | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 - przewód OWY 5x6 | m | 8,50 |  |  |
| 156 | KNR 5-08w 0207/02 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 - przewód OWY 7x1,5 | m | 2,00 |  |  |
| 157 | KNR 5-08w 0109/06 | Układanie p.t w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton, rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm rura Peschla 25 | m | 10,50 |  |  |
| 158 | KNR 5-08w 0805/01 | Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 6mm2 przez zaciskanie | szt. | 25 |  |  |
| 159 | KNR 5-08W 0805/01 analogia | Montaż końcówek przewodu o przekroju żyły 1,5mm2 przez zaciskanie | szt. | 14 |  |  |
| 160 | KNR 5-08w 0804/03 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 6,0mm2 | szt. żył | 25 |  |  |
| 161 | KNR 5-08w 0804/01 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 2,5mm2 | szt. żył | 71 |  |  |
| 162 | KNR 5-08w 0806/01 | Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodem lub kablem 3-żyłowym miedzianym o przekroju żyły do 6mm2 | szt. | 4 |  |  |
|  |  | 3.5. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH (pomieszczenie 1/18, 1/21, 1/22) |  |  |  |  |
| 163 | KNNR 5w 0512/05 | Montaż przykręcanych opraw świetlówkowych tunelowych końcowych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła 2x58W | kpl | 1 |  |  |
| 164 | KNNR 5w 0512/05 | Montaż przykręcanych opraw świetlówkowych tunelowych końcowych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła 2x58W-LAMPY INWESTORA | kpl | 5 |  |  |
| 165 | KNNR 5w 0512/05 | Montaż przykręcanych opraw świetlówkowych tunelowych końcowych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła 4x18W | kpl | 2 |  |  |
|  |  | 3.6. INSTALACJA TELEFONICZNA |  |  |  |  |
| 166 | KNR 5-08w 0309/01 | ANALOGIA-Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2-gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze wt. | szt. | 3 |  |  |
| 167 | KNR 5-08w 0302/01 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm | szt. | 3 |  |  |
| 168 | KNR 5-08w 0304/01 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 3 wylotach, bezśrubowo | szt. | 2 |  |  |
| 169 | KNR 5-08w 0301/21 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej ( z mechanicznym wykonaniem otworów) w betonie | szt. | 5 |  |  |
|  |  | 3.7. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA |  |  |  |  |
| 170 | KNR 5-08w 0602/05 | Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm2, na wspornikach mocowanych w betonie z kuciem mechanicznym | m | 52,00 |  |  |
| 171 | KNR 5-08w 0602/15 | ANALOGIA - Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm2 - siatka ekwipotencjalna, ułożenie bednarki na posadzce - do zatopienia w podłożu | m | 35,50 |  |  |
| 172 | KNR 5-08w 0617/05 | Łączenie przewodów instalacji przez spawanie bednarki o przekroju 120mm2, na ścianie | szt. | 38 |  |  |
| 173 | KNR 5-08w 0619/06 | Montaż w instalacji odgromowej złączy kontrolnych na połączeniu drut - płaskownik lub przewodów wyrównawczych | szt. | 4 |  |  |
| 174 | KNR 5-08w 0620/04 | Montaż mostków bocznikujących na obejmy, na rurach o średnicy 100mm | szt. | 13 |  |  |
| 175 | KNR 5-08w 0805/02 | Podłączenie bednarki z urządzeniem mostkiem uziemiającym- montaż końcówek przewodu o przekroju żyły do 16mm2 przez zaciskanie | szt. | 15 |  |  |
| 176 | KNR 5-08w 0803/04 | Jw. - podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 16,0mm2 | szt. | 15 |  |  |
| 177 | KNR 5-08w 0611/08 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 1,0m, grunt kategorii III | m | 4,00 |  |  |
| 178 | KNR 5-08w 0617/01 | Łączenie przewodów instalacji przez spawanie bednarki o przekroju 120mm2, w wykopie | szt. | 2 |  |  |
|  |  | 3.8. POMIARY POMONTAŻOWE |  |  |  |  |
| 179 | Kalkulacja własna | Pomiary pomontażowe: rezystancji izolacji obwodów 1 i 3 fazowych, samoczynnego wyłączenia zasilania - całość wykonanej instalacji | kpl | 1 |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa robót netto |  | ------- | ------- |  |
|  |  | Podatek VAT |  | ------- | ------- |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa robót brutto |  | ------- | ------- |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Nazwa zadania:

Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

przy ul. Al. J. Słowackiego 29

CPV 45215213-3

Nazwa i adres Wykonawcy:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu 
o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:

a) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) 	posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) 	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................, dnia......................	   	           .............................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

### ZAŁĄCZNIK NR 4

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

### NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

Nazwa zadania:

Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

przy ul. Al. J. Słowackiego 29

CPV 45215213-3

Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Oświadczenie z §  3 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 231).

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

................................,dnia......................		          .............................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5

##### INFORMACJA

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………...............................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

przy ul. Al. J. Słowackiego 29

CPV 45215213-3

zgodnie z art. 26 ust. 2d PZP informuję, że podmiot, którego reprezentuję:

………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy)

1. nie należy do grupy kapitałowej*

2. należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP*.

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |

*Niepotrzebne skreślić

................................, dnia ......................			..................................................................							  imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

przy ul. Al. J. Słowackiego 29

CPV 45215213-3

Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa zadania | Rodzaj robót (budowa/ przebudowa/) | Wartość robót (w zł brutto) | Data realizacji robót | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  |  |  | Wartość zadania: ………………………………. w tym budowa/przebudowa drogi na wartość: ……..……………….……… Klasa drogi ………………………………. | od ………………………………. (dzień-miesiąc-rok) do ………………………………. (dzień-miesiąc-rok) | 1) własne * lub 2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |
|  |  |  | Wartość zadania: ………………………………. w tym budowa/przebudowa drogi na wartość: ……..……………….……… Klasa drogi ………………………………. | od ………………………………. (dzień-miesiąc-rok) do ………………………………. (dzień-miesiąc-rok) | 1) własne * lub 2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |

* - niepotrzebne skreślić

................................,dnia......................		           .............................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7

##### WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Remont pralni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

przy ul. Al. J. Słowackiego 29

CPV 45215213-3

Nazwa i adres Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

PKT I.

| L.p. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Rodzaj i Nr uprawnień budowlanych | Wykształcenie | Doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | ………………… | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Nr……………………… w specjalności ………………………. w zakresie ………………………… Data uzyskania uprawnień: ………………………… | ………………… | 1. Nazwa zadania: ……………………… Wartość zadania: ……………………. w tym budowa/przebudowa drogi na wartość: ……..……………….… | - dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* ………………………………… (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub - będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego * |
|  |  |  |  | 2. Nazwa zadania: ……………………… Wartość zadania: ……………………… w tym budowa/przebudowa drogi na wartość: ……..……………….… |  |
| 2 | ………………… | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Nr……………………… w specjalności ………………………… w zakresie ………………………… Data uzyskania uprawnień: ………………………… | ………………… |  | - dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* ………………………………… (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub - będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego * |

* - niepotrzebne skreślić

PKT II.

Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu 
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

................................,dnia......................		           .............................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy